## Sheet1
1. 알칼리골재반응; 시멘트알칼리이온과수산화이온이 실리카사이에서실리카젤을형성하여
수분을 계속흡수,팽창하는 현상 균열,조직붕괴원인
2.중성화 ; 콘크리트내의 수산화칼슘이 공기중 탄산가스의 영향을받아 탄산칼슘으로변하여
알칼리성을 상실하는현상 ; 강도저하,내구성저하,철근부식을 일으킨다
3.중성화 저감대책; Ca(OH)2 +CO2 CaCO3+H2O
1)물시멘트비 낮춘다 2)AE제등 중성화억제혼화제사용
3)경량골재사용금지 4)피복두께증가
4. 알카리골재반응 방지대책
1)저알칼리시멘트사용 (0.6%이하) 2)플라이 애쉬사용 3)방수제사용
5. 균열보강방법 3가지
1)강판접착공법 2) 앵카접착공법 3)탄소섬유판접착공법
6.균열보수법
1)표면처리법 ;보통진행된 0.2MM 이하의미세균열에 폴리머시멘트나 모르타르로 보수하는방법
2)주입공법 ; 주입구멍을 천공하여 주입파이프를 5~30센치간격으로설치하여 깊이20MM정도로
저점도 에폭시수지를 밀봉재로 주입하는 공법
7. 콘크리트 양생방법 4가지
1) 습윤양생 2) 증기양생 3)전기양생 4) 피막양생
8. 한중콘크리트 보온양생방법 3가지 ; 단열보온양생, 가열보온양생, 피막보온양생
9. 프리스트레스트콘크리트 ; 1)프리텐션콘크리트 2)포스트텐션콘크리트
1) 프리텐션 ;강현재에 인장력을 가한상태로타설하고 경화후 단부에 인장력을 풀어주어 콘크리트에
프리스트레스를주는 방식
2) 포스트텐션 ; 쉬드를 설치하고콘크리트경화시킨후 쉬드구멍으로 강현재삽입후시멘트페이스트로
그라우팅 한후 인장력을 풀어주는 방식
3) 그라우팅 ; 포스트텐션 방식에 있어서 강현재와 콘크리트 사이에 부착력을 주기 위하여 관내에
모르타르를 충전하는것
10. 레디믹스트 콘크리트 ; 트랜시트, 슈링크 , 센트럴 (믹싱플랜트고정믹서) 에지테이터트럭
20-30-150 굵은골재최대치수,호칭강도,슬럼프값
강도시험은1회또는3회실시 로트합격여부판단, 시험횟수150M3 마다1회 보통검사로트는 450M3
11. 숏트크리트 ; 모르타르를 압축공기로 분사하여 바르는것. 종류; 시멘트건,본닥터,제트 크리트
재료의내구성,수밀성,강도증진. 단점;다공질이고 외관이거칠고 균열발생 우려
12. 콘크리트제작시 골재사용않고 물,시멘트,발포제만으로 만든경량콘크리트 ; 서머콘
터설후 MAT,vaccumPUMP 이용 잉여수및기포제거함을목적으로하는 콘크리트 ; 진공콘크리트
13. 거푸집안에 미리 굵은골재넣은 그공극사이로 특수한 모르타를 주입하여만든 ; 프리팩트 콘.트
콘크리트의 휨강도,전단강도,균열저항성 인성등을개선하기위하여 단섬상재료를 균등히 분산
시켜 제조한 콘크리트 ;; 섬유보강 콘크리트. 섬유질재료종류 ; 합성섬유,강섬유,유리섬유
14. 폴리머시멘트콘크리트장점;
1)시공연도우수 2) 접착력우수 3) 수밀성,내구성우수 4) 내화성능은 작다
15 .COLD JOINT ; 콘크리트 시공과정중에 휴식시간등으로 응결이 시작한 콘크리트에 새로운
콘크리트를 이어칠때 일체화가 저해되어 생기게되는 줄눈
영 향 ; 일체화저하로 강도저하, 크랙발생, 누수발생, 부착력저하
16. 시공줄눈 ( CONSTRUCTION JOINT) ; 콘크리트를 한번에 계속해서 부어 나가지 못한곳
에 생기는 줄눈
17. 신축줄눈 (expension JOINT)
건축물의 온도변화에 따른 신축팽창,부동침하에 의하여 균열이 예상되는곳에 설치하는
줄눈. 설계시공시 고려되는줄눈이다
18. 조절줄눈 (control JOINT) ; 벽,바닥판에 수축에의한 표면균열을 방지하기위한 균열유도줄눈
19. 지연줄눈(DELAY JOINT) ; 장스팬의 구조물에 (100M넘는) 신축줄눈을 설치하지않고
건조수축을 감소시킬목적으로 설치하는 줄눈
1. 공사손익을 사전에 예시하고 이익계획을 명확히 하는 ; 실행예산
2. CALS ; 건설사업전과정 관련정보교환 공유 건설사업지원 통합정보통신시스템, 누구나열람가능
3. CIC ; 건설생산전과정 각사특성에 맞게 전산화 하는 기법
4. PMIS ; 프로젝트 전과정 관련주체간에 정보 관리 지원해주는 전산시스템. 프로젝트관련자만 열람
5 공동도급;대규모공사에 수개의회사가공동출자 기업체를조직 한회사의입장에서 공사수급및 시공
하는도급 분담이행방식,공동이행방식, 주계약자형공동도급방식이 있다
6. CM ; 건설의 전과정에걸쳐 프로젝트를 보다효율적,경제적 이행 전문가집단이 건축주에게
통합된 관리기술를 서비스 정보관리업무,입찰및계약관리,원가관리,공정관리
7. EC화 ; 사업전반에 관한것을 종합,기획관리하는업무영역을 말함
8. 부적격자가 제거되어 공사의 신뢰성을 확보할수있으나 담합의 우려가있다 ; 지명경쟁입찰
9. 민주적 방식이지만 과다경쟁으로 부실공사우려 ; 공개경쟁입찰
10. 공사기밀유지가 가능하지만 공사비가 높아질 우려가 있음 ; 특명입찰(수의계약)
11. 대안입찰제도 ; 처음설계된 내용의 기본방침변경없이 공사비 낮추면서 동등이상의 기능과
효과를 갖는방안을 시공자가 제시할경우 이를 검토채택하는 입찰방식
12. 기술시방서 ;제품명,상품명 사용않고 공사자재,공법,설치방법을 정확히규정 자세히 서술한시방서
13. 성능시방서 ; 목적하는 결과,성능의 판정기준과검사방법등을 간단히 기술한 시방서
14. VE사고방식 ; 고정관념 제거,사용자중심의사고,기능중심의 접근,집단사고(조직적노력)
15. 브레인 스토밍 4가지원칙; 비판금지,자유분방,질보다 양,조합개선의원칙
16. JUST IN TIME(적시생산시스템); 무재고를 목표로하는 생산시스템
17. TES(선기술후가격협상제도) ; 공사발주시 기술능력우위업체를 선정하기위한 방법
18.기술개발보상제도;공공공사에서 신기술적용 단축의효과을가져온경우절감한공사비를 시공업체에
돌려주는제도.당초계약금액을 전부 지급한다
19. 건설보증제도;공사계약자와발주자간 공사계약사항의 실행을 보증회사사 보증하는것
20. 표준공기제도; 공사기일을 표준화하여 무리한 공기단축과부실시공을 방지하기위한 제도
21. 수의계약; 재입찰후 낙찰자가 없을때 최저입찰자순으로교섭하여 계약체결하는것

## Sheet2
1. 멤브레인 ; 지붕등의 넓은면적을 얇은 방수층으로전면덮은방수층 일반적으로
아스팔트방수라고 부르는경우가 많다
아스팔트방수공사,시이트 방수공사,도막방수공사
2.아스팔트 재료의 종류 ; 아스팔트펠트,아스팔트루핑,브로운아스팔트
3. 시이트방수공법; 겹친이음,맞댄이음 겹친나비 각각 5센치,10센치이상필요
시공순서; 바탕처리-(프라이머칠)-접착제칠-(시이트붙임)-마무리 (보호층설치)
4. 시트방수재료 붙이는 방법 3가지
온통접착,줄접착,점접착,들뜬접착(갓접착)
5.실링방수제 품질성능 ; 접착성능,내구성능,비오염성능
1.철선을꼬아 만든철망; 와이어라스
2. 얇은철판에 각종모양을 도려낸것 ; 펀칭메탈
3.얇은철판에 자름금을내어 잡아 당겨 늘린것;메탈라스
4.연강선을 서로 교차시켜 전기용접한철선망; 와이어 메쉬
5. 코너비트; 기둥,벽등의 모서리에대어 미장바름을 보호하는 철물
6. 커튼월 외관형태별 분류방식
1)수평선을강조하는창가 스팬드럴조합으로이루어짐방식 ;스팬드럴방식
2)수직기둥을 노출시키고 그사이에유리창이나 스팬드럴패녈을 끼우는; 샛기둥방식
3)수직,수평의 격자형 외관을 보여주는방식; 격자방식
4)구조체를 외부에 노출시키지않고 패널로은폐시키고새시는패널안에끼우는;피복방식
7. 조립방식에 의한분류
1)구성부재모두가 공장에서 조립된 프리패브 방식 ; UNIT WALL 방식
2)구성부재를현장에서 조립연결하여 창틀이 구성되는형식 ;STICK WALL 방식
3)창호와 유리 패널의 개별 발주형식 경제적인시스템; WINDOW WALL방식
8. 커튼월에서 구조체의층간변위,커튼월의 열팽창,변위등을 해결하는긴장방법
FASTENER 설치방법(기능;응력전달,내구성및오차흡수,변형흡수,시공성)
회전방식, 슬라이드 방식, 고정방식
9. ALC패널 설치공법 4가지
수직철강 보강방법, 슬라이드공법,볼트조임방법, 커버플레이트공법
10.커튼월 주프레임재료기준 3가지
금속제 커튼월, PC 커튼월, 복합커튼월
11. 커튼월 구조형식에따른 분류
패널방식, 샛기둥방식(MULLION)
12.목업시험항목(성능시험); 예비시험,기밀시험,정압수밀시험,동압수밀시험
1. 단열공법 단열위치에따른분류; 외부단열공법,내부 ,중공부
2.인테리전트 빌딩의ㅣ ACCESS바닥 설명
정방향의 바닥패널을 받침대로지지시켜만든 2중바닥구조.각종설비등의 설치와
유지관리의ㅣ편리성과 용량조정등을 위하여 사용
지지각분리방식,지지각일체방식,조정지지각방식,트렌치구성방식
3. 일반적인단열재요구조건
열전도율작을것,비중작고가공성이좋을것,흡수율이작을것 투수성이클것,내화성
4.석고보드 장단점; 방화성능 단열성능우수,시공용이
습기취약. 접착시공시 온도습도에민감 동절기 사용어려움

## Sheet3
1.커튼월누수시험방법;
1)CLOSE JOINT SYSTEM; 이음새를 완전밀페시켜홈을 없애는방식 ,고층건물
2)OPEN ; 외부면과내부면사이에공기층을주어배수하는방식,초고층
2.공업화건축의 생산방식
콘트리트대형구조물들이 주문제작되어 프리캐스트생산방식;
1).OPEN 시스템; 공업화건축에서 부품생산을 불특정다수의 건물에 사용할수있도록
2)CLOSE 시스템; 특정건물성격에 맞추어 부재를 생산하는방식
3.공업화 건축 장단점
양상화에따른원가절감.현장작업감소 공기단축, 접합부강도 취약성,양중에따른
안전성문제 부품다양성결여
1. 레미콘 콘크리트 현장 도착시 검사사항?
슬럼프시험,공기량시험;염분함유량시험,외관검사,압축강도측정용공시체제작
2. 레믹스콘크리트 공기량 보통콘크리트; 4.5%,경량콘크리트는;5.0%하되
허용오차는 플러스마이너스1.5%로한다
3. 레미콘 콘크리트강도는 ( 1회또는3회) 결과엥 의하여 로트합격여부결저와며
시험횟수는 150M3마다1회로규정되어 있으며 보통1검사로트는 450M3정도이다
4 .중량콘크리트용도; 방사선차단 사용골재; 중정석,자철광
5. 차폐용콘크리트;중량 2.5m/m3 이상의 콘크리트로써 원자로관련시설이나
의료용 조시실에서 사용(비중2.5~6.9)
6. 제물치장 콘크리트시공목적; 콘크리트면에 미장하지않고직접노출시켜마무리한콘
자재절감 건물자중감소, 고강도콘크리트추구, 공사내용단일화로경제성추구
단점; 거푸집설치비용증가, 인건비상승, 품질관리 난해